附件1

|  |
| --- |
| 酉阳县燃气可燃气体报警装置和安全自闭阀装置产品目录清单 |
| 序号 | 企业名称 | 企业注册地址 | 生产厂商 | 产品名称、型号、标价 | 联系人 | 是否包安装 |
| 1 | 深圳市安泰安防技术有限公司 | 深圳市龙岗区 | 深圳市安泰安防技术有限公司 | 1、低档燃气自闭阀（欣琪 Z0.9TZ-15/9 .5）140元 ；中档燃气自闭阀（欣琪Z0.9TZ-15/15）180元；高档燃气自闭阀（欣琪 Z2.0TZ-15/15）260元 。2、低挡工商业报警器（安泰AT-3000 3500元/套），增一点位 1000 元；中档（安泰 AT-201 4200元/套），增一点位 1200 元；高档（安泰 AT-3000MNB 4500元/套），增一点 位 1200 元。3、低档家用报警器（含切断阀）（安泰AT-302有线）350元/套；中档家用无线报警器（安泰AT-302无线）500元/套；高档家用报警器 （安泰 AT-302复合 ）600元/套；高档家用报警器 （安泰 物联网AT-302NB）750元/套。 | 孙老师 15213057040 | 是 |
| 2 | 重庆家驻守科技有限公司 | 重庆市巴南区 | 成都霍姆赛福科技有限公司 | 低档（AI燃气安全阀）480元中档（AI燃气安全阀）480元+700元高档（AI燃气安全阀+触控定时网关+热像干烧监控器）480元+700元+1800元 | 刘老师 13436035525 | 否 |
| 3 | 绵阳春意燃气安全设备有限公司 | 四川省绵阳市 | 绵阳春意燃气安全设备有限公司 | 1. 民用可燃气体报警器（含切断阀）（KB-3FTA2(DN15)）350元/套；

2、工商业可燃气体检测报警器KR1000C-4(1路）1652元；(2路）3192元；(3路）4788元；(4路）6348元；3、电磁阀 DN25 0-0.2MPa 1060元；DN32 0-0.2MPa1320元；DN25 0-0.2MPa1140元；DN32 0-0.2MPa 1320元；DN40 0-0.2MPa 1560元；DN50 0-0.2MPa1940元 | 供应商：张老师 18080258077安装公司：刘海波 13996972079 | 是 |
| 4 | 北京科力强电子有限公司 | 北京市密云区 | 北京科技强电子有限公司 | 1、民用可燃气体报警器（含切断阀）（KR-C(DN15)）350元/套；2、工商业可燃气体检测报警器KR1000C-4(1路）1989元；(2路）3672元；(3路5508元；(4路）7344元；(5路）9180元；3、电磁阀 DN20 0-0.2MPa 1214元；DN25 0-0.2MPa1214元；DN32 0-0.2MPa1440元；DN40 0-0.2MPa 1754元；DN50 0-0.2MPa 2024元 | 刘海波 13996972079 | 是 |
| 5 | 成都安可信电子股份有限公司 | 成都高新区九兴大道6号 | 成都安可信电子股份有限公司 | 1. 低档燃气自闭阀（安可信Z0.9TZ-15/15、Z0.9TZ-15/0.9）130元（集中安装）/160元（分散安装）；中档（安可信Z2.0TZ-15/15、Z2.5TZ-15/15）170元（集中安装）/200元（分散安装）；
2. 家用气体报警器低档（含切断阀）（安可信JT-AEC2363a+DN15）295元/套；中档（NB物联网JT-AEC2361b+DN15）380元/套；高档（NB物联网JT-AEC2361c+DN15）415元/套。
3. 工商业气体报警器低档（安可信GTY-AEC2335+DN15）1980元/套；中档（安可信 NB物联网GTY-AEC2335+DN15）2980元/套；高档（安可信 NB物联网AEC2305a+GT-AEC2331a+GTYQ-AEC2232a+DN25）8000元/套，每增加一个探头，费用增加700元。
 | 苏代康15882994465 | 是 |