案由：酉阳自治县菖蒲水库工程项目安全员未履职案

案号：（酉）水行政罚【2025】1号

处罚企业：中机中联工程有限公司

立案时间：2025年1月6日

结案时间：2025年3月5日

承办人：陈建华、黄勇、张雅奥

处理结果：案件基本情况：2024年12月24日，酉阳县水利局水利工程监督与移民安置科、水库管理站、质量站、建设科的工作人员对酉阳自治县苍蒲水库工程项目进行安全生产检查发现以下问题：1、8号坝段入仓通道搭建不规范，仓木工违规使用电焊；2、右坝肩8号坝段入仓面通道边坡无临边防护；3、引水洞进洞口配电箱无接地，无检查记录；4、引水洞进口段无有毒有害气体检测记录和人员进出记录；5、施工现场电线全部拖地。我局对此高度重视，随即指派相关人员于2025年1月7日对酉阳自治县苍蒲水库工程项目开展执法调查，发现该专职安全员邓翔予未履行岗位职责属实。该行为违反了《重庆市建设工程安全生产管理办法》第十八条第（三）项，根据《重庆市建设工程安全生产管理办法》第四十三条第（二）项：给予人民币4000元罚款的行政处罚。