酉阳水利发〔2023〕34号

酉阳土家族苗族自治县水利局

关于开展2023年度全县农村小水电安全生产

大排查大整治工作的通知

各有关乡（镇）人民政府、街道办事处、小水电管理单位：

为进一步贯彻落实水利部、国家能源局《关于全面开展水电站等水利设施风险隐患排查整治工作的通知》（水监督〔2022〕50号）精神，强化我县小水电安全生产监督管理，提高安全生产意识，落实安全生产管理责任，及时发现并消除安全隐患，确保各小水电运行安全，经研究，决定在全县范围内开展2023年度小水电安全生产大排查大整治工作。现将有关事项通知如下：

一、检查对象

全县所有投产运行农村小水电站（总装机5万千瓦以下）。

二、检查内容

1.责任人落实及履责情况。包括安全生产“三个责任人”（即：行政责任人、监管责任人、主体责任人），以及小（2）型以上水库的行政责任人、技术责任人、巡查责任人落实及履责情况等。

2.设施设备运行管理情况。包括大坝（堰坝）、明渠、隧洞、压力前池、调压井、压力管道、厂房、闸门（启闭机）等构（建）筑物和金属结构的运行状况、是否存在安全隐患；水轮发电机等主要机电设备维修养护是否到位，特种设备是否定期检验，特种作业人员是否持证上岗；维修养护及作业场所的安全防范措施是否到位；防汛备用电源、应急（防汛）物资、消防器材、绝缘装备是否按规定配备齐全；生态流量监测设施情况；厂坝间通讯畅通情况等。

3.安全管理工作开展情况。包括两票（工作票、操作票）、三制（交接班制、设备巡回检查制、设备定期试验及轮换制）执行情况；安全管理（防汛）应急预案编制、批复或备案、演练，水库调度运用方案编制、批复；安全隐患排查治理、重大安全隐患处理情况；安全生产标准化建设开展及达标情况；安全教育培训情况；责任人公示牌设立情况；小（2）型以上水库的蓄水运行状况、水库注册登记和大坝安全鉴定等情况。

4.上年度检查问题整改情况。

5.其它影响安全生产的重大问题情况。

三、检查方式

1.小水电管理单位（业主）是安全生产责任主体，按照小水电安全运行、规范管理的要求开展自查自改。

2.根据县委会《关于加强全县农村小水电站安全管理工作的通知》（酉阳安委办发﹝2014﹞60号）明确的职能职责，乡（镇）人民政府、街道办事处是本行政区域内小水电安全生产的行政监管责任主体，履行属地监管职责，开展小水电安全生产监督检查工作。

3.县水利局是全县小水电行业监管责任主体，组织开展全县小水电监督检查。

四、时间安排

1.各小水电的自查工作应在3月底前完成，各乡（镇）、街道检查工作应在4月底前完成，并分别将检查整改问题清单报县水利局。

2.即日起，县水利局组织进行监督检查。

五、工作要求

1.高度重视，认真组织。小水电安全生产大排查大整治是切实加强小水电行业管理，提高安全生产能力，保障公共安全，实现水电行业持续健康发展的重要手段。各单位必须充分认识小水电运行安全的重要性，全面贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，电站主要负责人、乡（镇）街道分管领导要亲自组织开展自查、检查，深入一线，切实加大检查整改力度，严防发生安全事故。

2.全面检查，不留死角。各电站、乡（镇）、街道对照检查内容，对水电站运行安全进行全面检查，认真查找风险隐患，确保全覆盖、无遗漏。

3.彻底整改，消除隐患。各单位要建立检查整改问题台账，能立即整改的立即整改，不能立即整改的要做到整改责任、措施、资金、时限、预案“五落实”，重大隐患必须挂牌督办，确保检查整改不走过场、取得实效。针对整改不力或拒不整改的电站要依法予以行政处罚。

4.及时报送，认真总结。在深入开展农村水电安全监督管理工作的基础上，全面客观地进行总结，针对农村水电站日常监督管理工作存在的问题，分析研究治本之策，进一步完善农村水电站监督管理长效机制。

特此通知

附件：酉阳县2022年度小水电安全生产大检查问题（隐患）整改清单

酉阳土家族苗族自治县水利局

2023年3月3日

（联系人：冉徐江；联系电话：15823165332）

酉阳土家族苗族自治县水利局办公室          2023年3月3日印发