酉阳县生态环境局2022年第三季度双随机抽查监督检查公示表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 年度 | 季度 | 被检查主体名称 | 污染源地址 | 法定代表人 | 所属区域 | 抽查人员 | 辅助人员 | 专家 | 检查时间 | 办结时间 | 现场检查结论 | 是否发现问题 | 是否已经公开 | 统一社会信用代码 | 抽查类别 | 抽查事项 | 抽查依据 | 检查结果 | 抽查机关 |
| 1 | 2022 | 第三季度 | 重庆市酉阳县超强建材有限公司 | 酉阳土家族苗族自治县毛坝乡龙家村1组 | 何超 | 酉阳县 | 田兴友,闻捷 |  |  | 2022-09-16 | 2022-09-16 | 1.该企业今日未生产，已取得环评批复和排污许可登记。2.该企业因业务原因停产。3.该企业生产设备有喷淋设施，未密闭。 | 是 | 是 | 91500242MA5U9CJ65A | 酉阳县生态环境局双随机抽查 | 一般监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条，《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 发现问题做出行政指导 | 酉阳县生态环境局 |
| 2 | 2022 | 第三季度 | 酉阳县中医院 | 酉阳土家族苗族自治县桃花源镇桃花源社区 |  | 酉阳县 | 张龙,袁朝 |  |  | 2022-09-16 | 2022-09-16 | 2022年9月16日，我队执法人员按双随机要求对你单位医疗废物和医疗废水处置情况开展现场执法检查，检查情况如下：一、现场检查时，该医院处于运营状态；二、医疗废水处理设施正在运行，爆气、加药系统运行正常，建有运维台账。三、医疗废物规范转移至重庆宏锐环保科技有限公司进行规范处置，严格按照危险废物精细化管理要求在进行管理。四、该医院只有三类放射源，相关标识标牌及应急预案齐全，辐射安全许可证在有效期内。 | 否 | 是 | 000000 | 酉阳县生态环境局双随机抽查 | 一般监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条，《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 酉阳县生态环境局 |
| 3 | 2022 | 第三季度 | 酉阳县德盛石材有限公司 | 酉阳县龚滩镇 |  | 酉阳县 | 张龙,袁朝 |  |  | 2022-09-15 | 2022-09-16 | 2022年9月15日，我队执法人员按双随机要求，对你单位运行情况开展现场执法检查，检查情况如下：一、现场检查时，该企业处于停产状态。二、现场有人员值守。三、现场无污染物排放，所有设施设备均已断电。四、该企业环境保护手续齐全。 | 否 | 是 | 91500242693944724W | 酉阳县生态环境局双随机抽查 | 一般监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条，《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 酉阳县生态环境局 |
| 4 | 2022 | 第三季度 | 酉阳县江宏机械有限公司 | 酉阳土家族苗族自治县桃花源镇双福村创业园 | 江玲 | 酉阳县 | 田兴友,闻捷 |  |  | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 1.该企业今日正常生产，环保手续齐全，排污许可登记编号为91500242305212709A001X，有效期至2025年3月24日。2.该企业主要进行打砂机生产，有锻造、机械加工、刷漆等工艺流程。主要污染物有锅炉废气、刷漆废气和固体废物，有配套污染治理设施，有设施运维台账，建有危废间，有管理台账。 | 否 | 是 | 91500242305212709A | 酉阳县生态环境局双随机抽查 | 一般监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条，《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 酉阳县生态环境局 |
| 5 | 2022 | 第三季度 | 酉阳县华茂新能源有限责任公司 | 酉阳土家族苗族自治县铜鼓乡 | 冉宇 | 酉阳县 | 田兴友,闻捷 |  |  | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 1.该企业今日未生产，已停产整治约1年。2.该企业渗漏液处理设施正常运行。3.该企业环保手续齐全，应急预案已备案在有效期内。 | 否 | 是 | 91500242581464144M | 酉阳县生态环境局双随机抽查 | 重点监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条，《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 酉阳县生态环境局 |
| 6 | 2022 | 第三季度 | 酉阳县武黔医院 | 酉阳土家族苗族自治县桃花源镇城南社区 |  | 酉阳县 | 张龙,袁朝 |  |  | 2022-09-14 | 2022-09-15 | 一、现场检查时，该医院处于正常运营状态。二、该医院医疗废水处理设施正在运行，医疗废水经消毒处理后进去污水综合管网进行下一步处理。三、该医院医疗废物规范转移至重庆宏锐科技环保有限公司进行规范处置。四、该医院有3类放射源，用于DR检查。五、该医院取得了排污许可等相关手续。 | 否 | 是 | 915002425634830980 | 酉阳县生态环境局双随机抽查 | 一般监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条，《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 酉阳县生态环境局 |
| 7 | 2022 | 第三季度 | 重庆神洲气体有限公司 | 酉阳土家族苗族自治县龙潭镇五育村 | 石元发 | 酉阳县 | 田兴友,闻捷 |  |  | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 1.该企业今日正常生产。环保手续齐全。2.该企业主要进行乙炔生产和氧气、氩气等充装。3.该企业应急预案已备案在有效期内，有隐患排查台账，有应急物资。 | 否 | 是 | 915002426608895702 | 酉阳县生态环境局双随机抽查 | 一般监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条，《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 酉阳县生态环境局 |
| 8 | 2022 | 第三季度 | 酉阳昊鼎混凝土有限公司 | 酉阳土家族苗族自治县龙潭镇新田村1组（龙江园区） | 邢华元 | 酉阳县 | 田兴友,陈杰,闻捷 |  |  | 2022-08-19 | 2022-08-19 | 一、现场检查时，该企业处于生 产状态；二、该企业主要从事混凝土生产和销售，现有90万立方米混凝土搅拌站；三、该企业配套污染治理设施有砂石分离机、沉淀池及布袋除尘器；四、该企业建有沉淀池污泥管理台帐，但不够完善。五、现场检查，该企业场地冲洗废水、沉淀池溢出废水存在外排现象。六、该企业环保手续齐全，办理了排污许可登记。 | 是 | 是 | 9150024256561128XA | 酉阳县生态环境局双随机抽查 | 一般监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条，《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 发现问题做出行政指导 | 酉阳县生态环境局 |
| 9 | 2022 | 第三季度 | 宏钧页岩砖厂 | 酉阳土家族苗族自治县大溪镇金线村2组 | 江宏钧 | 酉阳县 | 刘朝定,凡飞 |  |  | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 1.该厂今日未生产，已停产。2.该厂有人值守，无污染物排放。 | 否 | 是 | 915002425520191560 | 酉阳县生态环境局双随机抽查 | 一般监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条，《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 酉阳县生态环境局 |
| 10 | 2022 | 第三季度 | 酉阳县宏钧页岩砖厂 | 酉阳县大溪镇 | 江宏钧 | 酉阳县 | 田兴友,闻捷 |  |  | 2022-08-04 | 2022-08-04 | 一、该企业今年以来一直未生产。二、现场检查时，该企业厂区大门紧闭，无人值守。 | 否 | 是 | 915002425520191560 | 酉阳县生态环境局双随机抽查 | 重点监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条，《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 酉阳县生态环境局 |
| 11 | 2022 | 第三季度 | 重庆清物源环保科技有限公司 | 重庆市酉阳县龙潭镇五育村4组（工业园区） | 黄太平 | 酉阳县 | 张龙,袁朝 |  |  | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 一、现场检查时，该企业处于正常运行状态。二、该企业主要污染物为贮存间废气，废气处理设施运行正常。三、该企业环境保护手续齐全。 | 否 | 是 | 91500242MA60U1YY90 | 酉阳县生态环境局双随机抽查 | 重点监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条，《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 酉阳县生态环境局 |
| 12 | 2022 | 第三季度 | 纸厂沟采石场 | 酉阳土家族苗族自治县龙潭镇龙泉街社区 | 张长江 | 酉阳县 | 张龙,袁朝 |  |  | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 2022年8月2日，我队执法人员就你采石场污染治理设施运行情况开展现场检查，检查情况如下：一、现场检查时，该采石场处于运行状态。二、该采石场配套建设了污染治理设施，但废气密闭设施被损坏后未及时修复。三、该采石场取得了环境影响评价手续。 | 是 | 是 | 500242600068939 | 酉阳县生态环境局双随机抽查 | 一般监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条，《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 酉阳县生态环境局 |
| 13 | 2022 | 第三季度 | 重庆晶拓再生资源有限公司 | 重庆市酉阳县龙潭镇潮水村3组64号1-4幢 | 张辉 | 酉阳县 | 田兴友,闻捷 |  |  | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 一、该公司一直处于停厂关闭状态。二、该公司厂区大门关闭，无人值守。 | 否 | 是 | 91500242MAABXPX54L | 酉阳县生态环境局双随机抽查 | 重点监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条，《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 酉阳县生态环境局 |
| 14 | 2022 | 第三季度 | 酉阳土家族苗族自治县小河中心卫生院 |  | 冉泓 | 酉阳县 | 张龙,袁朝 |  |  | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 一、现场检查时，该医院正常运行，现有床位49张。二、该医院医疗废水经废水处理站消毒处理后，接入综合污水管网。三、该医院医疗废物严格执行了医疗废物管理规定，设有规范医疗废物贮存间，执行有医疗废物转移联单制度。四、该医院取得有辐射许可手续。 | 否 | 是 | 12500242452998123B | 酉阳县生态环境局双随机抽查 | 一般监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条，《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 酉阳县生态环境局 |
| 15 | 2022 | 第三季度 | 重庆三峡环保（集团）有限公司（酉水河污水处理厂） | 酉阳县酉水河镇 |  | 酉阳县 | 张龙,袁朝 |  |  | 2022-07-26 | 2022-07-27 | 一、现场检查时，污水处理设施处于运行状态。二、该污水处理设施环境保护手续齐全。三、今日进水量约50立方米。四、设施运行正常，出水水质达标。 | 否 | 是 | 91500112284864854M | 酉阳县生态环境局双随机抽查 | 一般监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条，《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 酉阳县生态环境局 |
| 16 | 2022 | 第三季度 | 重庆三峡环保（集团）有限公司（李溪镇污水处理厂） | 酉阳县李溪镇 |  | 酉阳县 | 刘朝定,凡飞 |  |  | 2022-07-25 | 2022-07-25 | 一、现场检查时，该污水处理设施正在运行。二、该污水处理设施设计日处理量为1200立方米，实际进水为400立方米。三、该污水处理厂环境保护手续齐全。四、现场查看进水管网，污水进水浓度低，疑似有河水进入污水管网的现象。 | 否 | 是 | 91500112284864854M | 酉阳县生态环境局双随机抽查 | 一般监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条，《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 酉阳县生态环境局 |
| 17 | 2022 | 第三季度 | 重庆市炜展石材有限公司 | 酉阳土家族苗族自治县两罾乡石门坎村2组 | 廖火良 | 酉阳县 | 刘朝定,凡飞 |  |  | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 1、 该公司今日正常生产。2、 该公司从事石材切割，主要污染为弃石弃渣及切割废水。3、 该公司环保手续齐全。4、 该公司废水污染治理设施正常运行，弃石弃渣固定场所堆放。 | 否 | 是 | 91500242581476647H | 酉阳县生态环境局双随机抽查 | 一般监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条，《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 酉阳县生态环境局 |
| 18 | 2022 | 第三季度 | 酉阳土家族苗族自治县结核病防治所 | 酉阳县桃花源街道骑龙路 | 田国祥 | 酉阳县 | 刘朝定,凡飞 |  |  | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 1、现场检查时该院正常经营。2、该院医疗废物已签订转运处置协议，并有转运记录及转运联单。3、该院医疗废物暂存点有标识标牌，并有医疗废物台账。4、该院医疗废水污染治理设施运行正常，有加消毒药水台账记录。 | 否 | 是 | 125002424529985535 | 酉阳县生态环境局双随机抽查 | 一般监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条，《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 酉阳县生态环境局 |
| 19 | 2022 | 第三季度 | 重庆市酉阳县渝清排水有限责任公司 | 酉阳土家族苗族自治县钟多街道城南社区 | 赖新 | 酉阳县 | 刘朝定,凡飞 |  |  | 2022-07-21 | 2022-07-21 | 1.你公司主要从事污水处理，今日正常运行，设计处理量3万方。今日进水量约29000方。2.你公司污泥经压滤后运往酉阳污泥处理厂处置。3.现场检查未发现环境异常情况。 | 否 | 是 | 91500242MA61BFQF87 | 酉阳县生态环境局双随机抽查 | 重点监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条，《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 酉阳县生态环境局 |
| 20 | 2022 | 第三季度 | 重庆海北锰业有限公司电解锰渣场 | 重庆市酉阳县龙潭镇五育村 |  | 酉阳县 | 刘朝定,凡飞 |  |  | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 现场检查该公司电解锰渣场已进行封场闭库全面整治，渗滤液由园区委托第三方治理公司现场对收集池内废水规范处置。 | 否 | 是 | 0000 | 酉阳县生态环境局双随机抽查 | 重点监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条，《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 酉阳县生态环境局 |
| 21 | 2022 | 第三季度 | 重庆沪敏科技有限公司 | 酉阳土家族苗族自治县龙潭镇五育村龙江重工业园 | 况定良 | 酉阳县 | 刘朝定,凡飞 |  |  | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 一、现场检查时，该企业处于停产，对设施设备全面检修维护。二、该企业主要从事对苯二酚生产和销售，目前正在进行环保整改，无污染物产生和排放。三、该企业环境保护手续齐全。 | 否 | 是 | 91500242784227827F | 酉阳县生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条，《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 酉阳县生态环境局 |
| 22 | 2022 | 第三季度 | 重庆和信农业发展有限公司 | 酉阳土家族苗族自治县板溪镇三角村板溪轻工业园五期 | 李琪铭 | 酉阳县 | 刘朝定,凡飞 |  |  | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 现场检查该公司已停厂关闭，原公司办公区现由酉阳农业发展有限公司进驻。 | 否 | 是 | 915002426814728960 | 酉阳县生态环境局双随机抽查 | 一般监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条，《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 酉阳县生态环境局 |
| 23 | 2022 | 第三季度 | 重庆市酉阳县祥兴矿业有限公司 | 酉阳土家族苗族自治县李溪镇鹅池村9组 | 周闲云 | 酉阳县 | 田兴友,闻捷 |  |  | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 一、该公司今日未生产。二、该公司有年产20万吨砂石生产线一条。传输带6条。生产工艺：石料一破碎一筛分一砂石。三、该公司办理了排污许可登记。四、该公司生产过程中采用了破碎喷淋，场区厂蓬密封控制扬尘。该公司正在申请绿色矿山建设。五、该公司场区入口设置了车辆冲洗池，废水经过三级沉淀处理。路面采取洒水控尘。六、该公司环保手续齐全。 | 否 | 是 | 915002420723003011 | 酉阳县生态环境局双随机抽查 | 一般监管对象 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条，《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 酉阳县生态环境局 |