# 重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（酉）环准〔2023〕006号

华电酉阳县新能源有限公司:

你单位报送的酉阳荆竹坝风电项目（项目代码：2207-500242-04-01-734382）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。经研究，现审批如下：

一、项目主要建设内容及规模：项目组成包括永久工程与临时工程，其中永久工程为6台单机容量为5.0MW的风力发电机及风机基础（总容量为30MW）、6台35kV箱式变压器及基础，1座35kV开关站；临时工程为2回35kV集电线路共23.2km、风机吊装平台6处、弃渣场2处。总投资20533.55万元，环保投资119.0万元，占工程总投资的0.58%。

项目符合《重庆市“十四五”可再生能源发展规划》等规划及规划环评要求，符合重庆市“三线一单”及酉阳县“三线一单”环境管控单元管控要求，项目在切实落实本评价提出的环境保护措施后，项目实施导致的不良环境影响可以得到缓解和控制。我局原则同意重庆环科源博达环保科技有限公司（统一社会信用代码：91500105MA5U5P5431）编制的环境影响报告表评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。

二、主要生态环境保护措施

（一）落实生态保护措施。施工期严格控制工程破坏植被的面积，增加植被的保护措施；防止水土流失；弃渣场应“先挡后弃”，并建设截排水设施；加强宣传教育和管理，严禁非法猎捕野生动物；做好施工方式和时间计划，施工工期尽量避开生物的繁殖期，避免灯光、噪声对夜间动物活动的惊扰；加强对保护植物及古树名木的识别和保护；施工结束后进行生态补偿，临时用地进行植被恢复和绿化。营运期加强风电场光源管理；风机叶片采用橙红与白色相间的警示色，防范鸟类撞机事件；发现异常鸟撞事件后要及时报告给鸟类管理监测部门。

（二）落实地表水环境保护措施。施工期施工机械冲洗废水经沉淀后回用于场地洒水；施工生活污水依托当地已有设施收集处理后农用。运营期巡检人员少量生活污水处理后用于场区绿化和道路洒水等，不外排。

（三）落实大气环境保护措施。施工时使用低油耗、低排放施工机械，对燃油设备要合理配置，减少燃油污染物排放；对砂石料堆场等易产生扬尘的地点采取洒水抑尘措施，对各工区、作业区土石方开挖、回填等产生的生产性粉尘进行适当的加湿处理；对运输过程中易产生扬尘的物料如水泥、细砂等压实，填装高度禁止超过车斗防护栏，散装水泥运输采用水泥槽罐车，加盖篷布等措施，避免洒落，对施工车辆实行限速控制；施工期应配置专用洒水车进行洒水降尘；施工临时用地内使用混凝土时采取洒水等抑尘措施；生活区严禁使用高硫煤，以减少废气污染物对环境的影响。

（四）落实噪声污染防治措施。施工期主要是各种施工作业机械以及运输车辆产生的噪声，采取合理安排施工时间、选用低噪声设备、合理施工布局等措施，减缓对周边声环境的影响。营运期对机械噪声采取阻尼减震、隔声、消声、吸声及隔振措施，设置噪声防护距离，加强风机的日常维护；对风电机组周边区域加强巡视和管理，禁止在距离风电机组轮毂位置直线距离约370m内，以及JZB01和JZB03两个机位连线中心点外侧约200m范围内，新建居民点、学校等声环境敏感目标；严格限制开关站主要设备声源，选择符合国家规定噪声标准电气设备；开关站站区内设置绿化带、四周设围墙，减轻开关站噪声对周围环境的影响。

（五）落实固体废物环境保护措施。施工期弃土石方运至弃渣场处置；施工人员生活垃圾交当地环卫部门统一处理。营运期检修废油、废铅蓄电池收集后暂存于开关站内危险废物暂存间后，定期交由有资质单位处理。

（六）本批准书未尽事宜，按项目《环境影响报告表》执行，相关行业或行政主管部门有其他规定的应当从其规定。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度, 并主动公开建设项目环境影响评价文件、污染防治设施建设运行情况等环境信息。项目竣工投入使用前应按规定完成项目竣工环境保护验收，验收合格后，方能投入正式运行。

四、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、有下列情形之一的，一切损失及后果由建设单位自行承担：

（一）项目建成后未严格按照报告表及本批准书要求落实各项措施，擅自改变原辅材料等，造成污染危害、污染事故或污染扰民；

（二）环境影响评价文件相关内容存在弄虚作假情况。

六、请酉阳自治县生态环境保护综合行政执法支队负责项目“三同时”、竣工环境保护自主验收及其他日常监管。

2023年6月21日

抄  送：酉阳自治县生态环境保护综合行政执法支队，重庆环科源博达环保科技有限公司