询价采购文件

（最低评标价法）

项目名称：酉阳县新冠病毒疫苗接种点医疗救治保障设备采购项目

采购人：酉阳县卫生健康委员会

### 二〇二一年五月

目录

询价采购文件 1

（最低评标价法） 1

一、项目内容 3

二、资格条件 3

（一）一般资质条件 3

（二）特定资格条件 3

三、项目技术要求 3

四、项目商务要求 4

（一）服务期限、地点及验收方式 4

（二）售后服务内容 4

（三）付款方式 5

（四）其他要求 5

五、联系方式 5

六、报价供应商须知： 5

（一）报价要求 5

（二）线上应答和线下资料递交程序 5

（三）企业资质材料包含： 6

（四）投标响应文件包含（见附件）： 6

（五）其他有关规定 6

七、评选方法以及组织形式 6

（一）评标办法： 6

（二）、评分标准 7

（三）、无效投标条款 7

（四）废标条款 7

八、附件：供应商编制响应文件要求 8

（一）报价函 8

报价函 8

（二）明细报价表 9

（三）、其他应提供的资料 10

（四）、法定代表人身份证明书 11

（五）法定代表人授权委托书 12

（六）技术条款差异表 13

（七）商务条款差异表 14

（八）书面声明 15

### 一、项目内容

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目内容** | **数量****（套）** | **采购预算****（万元）** | **资金来源** | **备注** |
| 酉阳县新冠病毒疫苗接种点医疗救治保障设备采购项目 | 一批（详见技术参数部分） | 314.04 | 财政预算资金 | 不接受联合投标 |

### 二、资格条件

**（一）一般资质条件**

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

**（二）特定资格条件**

###  1.投标人需提供医疗器械生产（或经营）许可证复印件

2.须提供医疗器械产品有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》

3.非生产厂商（品牌持有人）投标的，投标人应具有所投产品合法经销资格的证明文件（产品授权书等）。

### 三、项目技术要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 参数描述 | 数量（台/件） | 价格 |
| 简易呼吸器（球囊面罩） | 1.材料硅胶及PVC,材料需满足相关要求；2.产品消毒后使用年限不得低于2年；3.满足成人型 | 40台 |  |
| AED(自动体外除颤仪) | 1.重量≤4.5KG；2.满足最大能量360J;3.具有快速除颤功能；4.技术：双相波技术；5.中文语音急救导航；6.防摔、防尘、防水功能；7.电池电极片寿命≥5年；8.具有自动报警功能（低电量、故障）9.自检功能； | 40台 |  |
| 多功能监护仪 | 1.NIBP、SPO2、血压、呼吸、脉搏、ECG功能、支持功能扩展；2.波形通道≥8；3.监护模式：监护、诊断、手术；4.三导、五导可切换；5.心率精度±1%；6.呼吸精度±2%；7.无创范围：成人10-280mmHg、小儿：10-230 mmHg 、新生儿：10-135 mmHg；8.具备声光双重报警功能。 | 40台 |  |
| 心电图机 | 1.十二导采集、十二导屏显、十二导打印分析；2.心率计算范围：30bpm-300bpm;3.心率计算精度：±1bpm；4.记录速度：10mm/s、12.5mm/s、25mm/s；5.记录类型：能够实现不少于12种的打印方式输出；6.A/D数模转换：24位 | 40台 |  |
| 便携式氧气瓶 | 1．10-15L（容量）;2.氧气瓶应符合《气瓶安全监察规程》和GB5099-1994的规定3.充氧连接件公称压力应不小于15Mpa4.供氧器若有推车，推车放置应平稳，推动应灵活。5.流量调节范围应能在0-10L/min范围内连续调节。6.瓶阀调节器应灵活可靠，无卡滞滑脱现象。7.瓶阀应符合GB15382-2009气瓶阀通用技术要求。8.适用于医疗机构等吸氧使用。9.充注压力<15Mpa。 | 40个 |  |
| 快速血糖仪 | 1. 准确性、精确性高，符合ISO15197-2013标准；

**准确性**：血糖＜5.6mmol/L,偏差范围±0.83 mmol/L；血糖大于等于5.6 mmol/L，偏差范围±15%；**精确性**：血糖浓度＜5.6mmol/L，标准差小于0.42 mmol/L；血糖大于等于5.6 mmol/L，变异系数（CV）小于7.5%。2.测量时间小于等于10S；3.测量范围：30-600mg/dl;(1.7-33.3 mmol/L)4.操作温度：0℃-40℃ | 40台 |  |
| 血糖试纸 | 1.与血糖仪相匹配2.试片储存温度：4℃-30℃3.独立包装 | 40盒 |  |
| 最高限价（单位：元） | 3140400 |

### 四、项目商务要求

**（一）服务期限、地点及验收方式**

1.服务期限

合同签订**后20个自然日内**完成产品的供货、安装、调试并保证正常运行等工作。

2.服务地点

 采购人指定地点。

3.验收方式：

①验收由采购人组织，中标人配合进行，验收合格后签订验收报告。

②若验收不合格需要整改的，中标人需无偿整改直至合格。

**（二）售后服务内容**

1.产品质量保证期：1年

2.质量保证期内服务要求

①电话咨询

成交供应商应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

②现场响应

设备出现故障24小时内到达采购人现场维修该设备。

3.质保期外服务要求

①质量保证期过后，成交供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供上门维护服务。

②质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商提供售后服务的，成交供应商应以优惠价格提供售后服务。

**（三）付款方式**

**安装验收调试合格后付95％，质保期满后支付剩余5%。**

**（四）其他要求**

1.所有参数均应提供技术偏离表，否则视为无效应答。

2.所有投标产品参数需满足招标文件要求，否则视为无效应答。

### 五、联系方式

采购人：重庆市酉阳县卫生健康委员会

联系人：付老师

电 话：75558682

地 址：重庆市酉阳县桃花源中路134号

### 六、报价供应商须知：

**（一）报价要求**

本次报价为人民币报价，报价包括完成本项目所需的全部成本、税费、利润等的总和。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

 **制作不规范的投标文件将被拒绝**

1. **线上应答和线下纸质资料递交程序**

线上响应投标文件上传时间：2021年5月28日9:00-10:00

线下纸质投标文件递交时间：2021年5月28日9:00-10:00

线下纸质投标文件递交地点：酉阳县卫生健康委员会办公楼502会议室

开标时间：2021年5月28日10:00-12:00

1.按本项目规定的时间在重庆市政府采购网上询价中心进行网上报价应答，同时上传所有投标响应材料扫描件，未在规定时间内报价的投标人将失去成交供应商资格。

2.线上上传响应材料扫描件后，线下现场递交投标响应文件纸质材料：投标文件正本一套、副本一套和“企业资质材料”一套，须分别密封，密封袋上应分别标上“投标文件正本”、“投标文件副本”“企业资质材料”字样，并注明投标人名称、项目名称。线下递交资料应与线上响应上传资料一致，只有线上线下均按要求进行了资料递交才作为有效报名。

3.投标响应文件每一页应加盖公章（投标文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章）。

4.若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法人或法人授权代表签字确认。

**（三）企业资质材料包含：**

1.营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证（机构类型须为企业法人）复印件； (若是三证合一，则提供三证合一后的营业执照副本复印件) 。

2.提供医疗器械生产（或经营）企业许可证复印件。

3.提供所投医疗设备产品中华人民共和国医疗器械注册证复印件。

4.厂商产品授权书。

5.报价供应商为法定代表人参加投标的，须提供法定代表人身份证明书（见附件）；委托代理人参加投标的，必须附法定代表人授权书（见附件）。

6.提供书面声明：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。（见附件）

**以上若是复印件的应加盖单位鲜章**

**（四）投标响应文件包含（见附件）：**

1.报价函

2.分项明细报价表

3.所投产品彩页资料、与项目有关的资料

4技术参数偏离表

5.商务条款差异表

6.售后服务承诺书

### **（五）其他有关规定**

1.凡有意参加询价的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在重庆市政府采购网上询价中心（https://xj.ccgp-chongqing.gov.cn/ge/）上下载查看本项目需求文件以及变更公告等所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有询价实质性要求内容。

2．供应商必须对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到要求。

3．其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

### 七、评标方法以及组织形式

### （一）评标办法：

1.最低评标价法。

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选投标人或者中标投标人的评标方法。

 采购人将组织专家组成评标小组，评标小组将对投标人的投标材料进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，最终确定的中标结果将由采购人在重庆市政府采购云平台询价中心上进行提交确认。

2.中标候选人的确定。本项目推荐排名前三的投标人为中标候选人，其中排名第一的投标人为第一中标候选人；中标候选人的顺序按评审价由低到高顺序排列，评审价相同的，按报价由低到高的顺序排列；评审价相同，报价相同的，按技术参数（条款）的优劣顺序排列；评审价相同，报价相同，技术参数（条款）也相同的，按商务条款的优劣顺序排列。
评标小组认为，排在前面的中标候选人的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选人递补，以此类推。

### （二）、评分标准

满足全部询价文件、技术参数要求。未按招标文件要求提供完整资料、提供的不合格资料者都将失去中标候选人资格。技术参数要求只要有1条不满足要求的，将失去候选人资格。

**备注：评标小组认为，排名在前面的中标候选人的投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该中标候选人资格，按顺序由排在后一位的中标候选人递补，以此类推。**

### （三）、无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

1.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

2.不具备招标文件中规定的资格要求的；

3.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4.投标文件含有采购单位不能接受的附加条件的；

5.投标人串通投标的；

6.投标人组成联合体投标的（拒绝联合体投标时）；

7.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

### （四）废标条款

评标小组评审时出现以下情况之一的，应予废标：

1.符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

2.投标人的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

3.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

##

### 八、附件：供应商编制响应文件要求

### （一）报价函

**报价函**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（采购人名称）：

我方收到\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（项目名称）的询价采购文件，经详细研究，决定参加该项目的询价。

1. 愿意按照询价采购文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为

人民币大写： 元整；人民币小写： 元。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本1份，副本1份、企业资质材料1份，响应文件扫描件1份已上传政府采购询价平台。

3、我方承诺：本次询价的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方询价采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个询价采购过程中，我方若有违规行为，接受相关处罚。

6、我方若中选，将按照询价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

 供应商名称（公章）：

年 月 日

### （二）明细报价表

 **明细报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格或型号** | **制造商** | **原产地** | **质保期** | **数量** | **单位** | **单价报价**（元） | **合计（元）** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **总计：** |  |

注：本表可根据项目实际情况调整，并逐页盖章。

 供应商名称（公章）：

年 月 日

### （三）、其他应提供的资料

1.其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

2.所投产品彩印照片资料

### （四）、法定代表人身份证明书

**法定代表人身份证明书**

采购项目名称：

致：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（采购人名称）：

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（法定代表人姓名）在\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（供应商名称）任\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（职务名称）职务，是\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（供应商名称） 的法定代表人。

特此证明。

 （供应商公章）

 年 月 日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

### （五）法定代表人授权委托书

#### 法定代表人授权委托书

采购项目名称：

致：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（采购人名称）：

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（投标人法定代表人名称）是\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人，特授权\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（被授权人姓名及身份证代码）电话\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人： 投标人法定代表人：

 （签字或盖章） （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

 年 月 日

### （六）技术条款差异表

#### 技术条款差异表

采购项目名称：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购技术要求 | 响应技术应答 | 正负偏离情况 | 差异说明 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

投标人： 法定代表人或授权代表：

（投标人公章） （签字或盖章）

 年 月 日

注：

1、本表即为对本项目“项目技术要求”所列技术要求进行比较和响应；

2、该表必须按照招标文件要求如实填写，根据投标情况在“正负偏离情况”项填写“无差异”、“正偏离”或“负偏离”，在“差异说明”项填写“无差异”或正负偏离说明；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

5、若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

### （七）商务条款差异表

#### 商务条款差异表

采购项目名称：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购商务要求 | 响应商务应答 | 正负偏离情况 | 差异说明 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

投标人： 法定代表人或授权代表：

（投标人公章） （签字或盖章）

 年 月 日

注：

1、本表即为对本项目“项目商务要求”所列商务要求进行比较和响应；

2、该表必须按照招标文件要求如实填写，根据投标情况在“正负偏离情况”项填写“无差异”、“正偏离”或“负偏离”，在“差异说明”项填写“无差异”或正负偏离说明。

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章

4.可附相关支撑材料。（格式自定）

5.若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

### （八）书面声明

招标项目名称：

致：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（采购人名称）：

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

 （投标人公章）

 年 月 日