|  | 申请编号： |  | 受理编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 申请日期： |  | 受理日期： |  |  |
|  | 酉阳土家族苗族自治县 |  |  |
|  | 烟花爆竹零售经营许可证 |  |  |
|  | 申 请 书 |  |  |
|  | 单位名称 |  |  |  |
|  | 经 办 人 |  |  |  |
|  | 联系电话 |  |  |  |
|  | 填写日期 |  |  |  |
|  | 销售方式 | 长期零售( 临时零售( |  |  |
| 酉阳土家族苗族自治县应急管理局制 表1：零售店（点）基本情况表（由申请人填写，带*号栏为必填项） |
| 单位名称* |  | 经济类型* |  |
| 单位地址* 明细至村组或门牌号 |  | 登记日期* |  |
| 统一社会信用代码* |  |
| 主要负责人* |  | 身份证号码* |  |
| 联系电话* |  | 邮政编码 |  |
| 登记机关 | 酉阳土家族苗族自治县市场监督管理局 |
| 经营面积* | ㎡ | 从业 人员* | 人 | 专职安全 管理人员* | 人 |
| 经营方式 | 专店经营 | 销售额 |  | 固定资产 总 值 |  |
| 储存仓库 地址 |  | 设计储量 | 件 |
| 申请经营 范围* | 烟花类( 爆竹类☑ |
| 申请人意见* | 本人主动申请从事烟花爆竹零售经营，保证以上申报信息属实，遵守国家烟花爆竹安全管理法律法规，满足安全条件，加强安全管理，服从相关部门安全监管，确保依法依规安全经营。 主要负责人（签字）： 年 月 日 |

表2：零售店（点）安全条件审查表（由乡镇（街道）审查人员填写）

| 序 号 | 安全条件 | 审查情况 | 审查人员 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法人 条件 | （1）已取得营业执照或预先名称核准通知书。 |  |  |  |
|  |  | （2）主要负责人经过安全培训合格，从业人员经过安全知识教育 |  |  |  |
| 2 | 选址 布局 | （3）是否符合《酉阳自治县2021—2025年烟花爆竹零售经营布点规划方案》（酉阳安委办发〔2022〕5号）的相关规定 |  |  |  |
|  |  | （4）不得与居住场所设置在同一建筑物内，不得设置在城镇居民集中居住小区内；不应布置在军事管理区、风景名胜区、文物保护区等禁止燃放烟花爆竹区域内；不得布置在地下室、桥下及涵洞、三层及以上建筑物内 |  |  |  |
|  |  | （5）布置在两层建筑物内时，其正上方不应有人员活动场所，上下层之间不应有楼梯和洞口；毗邻其他建筑物时，其毗邻墙体应为不燃材料墙体，且不应有门窗和洞口；不得作为其他经营场所和生活场所的人员进出入通道 |  |  |  |
|  |  | （6）专店经营，产品堆放区和销售柜台分区布置，确保安全疏散通道畅通； |  |  |  |
|  |  | （7）周边100米范围内无学校、幼儿园、医院、集贸市场等人员密集场所和加油站等易燃易爆物品生产、储存设施等重点建筑物 |  |  |  |
|  |  | （8）周边50米范围内无其他烟花爆竹零售店（点） |  |  |  |
|  |  | （9）店内及周边醒目位置设置禁止烟火等安全警示标识 |  |  |  |
| 3 | 建筑物 | （10）建筑物的耐火等级不应低于三级；采用搭棚形式设置时，应采用不燃或难燃材料搭建 |  |  |  |
|  |  | （11）与其他场所联建时，其隔墙应为厚度不小于180毫米的密实砖墙，或者耐火极限不低于3小时的其他密实墙 |  |  |  |
|  |  | （12）经营门店面积10㎡以上且不大于200㎡ |  |  |  |
| 4 | 电器与 消防 | （13）上空禁止1千伏及以上的电力线路跨越；禁止使用白炽灯、射灯等容易产生高温的灯具，电气线路应穿钢管敷设 |  |  |  |
|  |  | （14）配备至少两具5公斤及以上的磷酸铵盐干粉灭火器，灭火器放置位置应便于取用 |  |  |  |
| 5 | 经营安全 管理 | （15）不在许可证载明的场所外销售、存放烟花爆竹，不在店外随意摆放烟花爆竹 |  |  |  |
|  |  | （16）烟花爆竹产品堆放稳固、高度不超过2米，未与其他商品或杂物混合存放，有防水防潮措施 |  |  |  |
|  |  | （17）人员安全责任制度、岗位操作规程、购销票据台账等符合安全管理规定 |  |  |  |
| 审 查 意 见 | 负责人（签字）： （盖章） 年 月 日 |

填表说明

1、申请书首页及《零售店（点）基本情况表》由申请人填写，“*”项目为必填信息且真实有效，“储存仓库地址”“设计储量”两项已建好储存设施的经营户选填，其余的申请人不用填写。至少为2人，“审查情况”为“符合条件”或“不符合条件”

2、《零售店（点）安全条件审查表》由乡镇（街道）审查人员填写，至少为2人，“审查情况”为“符合条件”或“不符合条件”存在不符合情况的应将不符合的情形描述清楚，“审查意见”由乡镇（街道）分管负责人填写，并加盖乡镇（街道）公章。

3、《零售店（点）安全条件审查表》即作为《重庆市网上办事大厅》（渝快办）系统中“零售店（点）周边安全条件说明”项资料。

4、本申请书交由各乡镇、街道留存，与申请单位主要负责人身份证复印件、营业执照复印件等资料一并存档备查。