酉阳住建委函〔2024〕143号

酉阳土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会

关于政协酉阳土家族苗族自治县十四届委员会

第三次会议第53号提案的答复函

王力芳、邹燕、何波委员：

您提出的《关于增设和加强城区路灯管理的提案》（第53号提案）收悉，经研究办理，现答复如下：

一、路灯时间设置方面：我县目前统一用的是时间控制器人工调整路灯开闭方式，根据气候及天黑天亮时间进行集中调整，目前我县共有路灯4600余盏，时间控制器260余套，由于控制器相隔距离较远，我单位原则按每季度进行一次集中调整，导致某些极端天气未能及时响应路灯开闭。为切实解决路灯开闭不够智能等问题，我委已向县人民政府报请《功能照明路灯智慧照明》请示，待批复后立即组织实施改造，改造完成后城区所有功能照明路灯将由智慧系统根据光照强度自动开闭路灯，将切实解决当前极端天气条件下路灯开闭不合理问题。同时在没有完成改造之前，我委将加大巡查力度，遇极端天气积极组织工作人员对路灯开闭进行及时调整，保障市民出行安全。

二、路灯设立方面：目前我县城区交通主次干道均已规范设置路灯，少数背街小巷因为是近年所建，暂未设置。目前我委已与街道社区进行联合巡查，对确需增设的路段进行集中摸排，待完成后将向县人民政府请示报告，批复后将立即启动实施建设。

三、故障检修方面：目前我县共有路灯4600余盏，现有维修人员4名，高空作业车司机一名，城区主次干道均为每天巡查一次，路灯亮灯率均保持在98%以上。由于路灯设置面积较广，维修人员有限，部分背街小巷均由社区公益岗位人员进行维修，我委配合进行。针对路灯故障处理不及时情况，我委已经联系相关社区工作人员，加强对辖区内路灯故障管理，发现问题及时修复。同时我委成立照明保障工作小组，制定背街小巷巡查机制，保障每周至少进行一次背街小巷大排查，发现问题立即处理，保障市民安全出行。

四、路灯被行道树遮挡光源方面：目前我委已经完成桃花源大道行道树修剪，对树枝遮挡路灯照明问题已切实解决，接下来将持续对翠屏山大道进行梳理，对遮挡路灯的行道树进行修剪，保障路灯正常照明。

五、路灯照度不足方面：目前我县主次干道功能照明路灯均为高压钠灯，且建成使用年限较久，部分路段存在照明不足，为切实解决该问题，2023年已进行LED节能改造，完成了金银山大道、何家坝路、石柱溪路、钟灵山大道东路等路段LED改造（共计改造500余盏），改造完成后切实解决了该路段之前存在的照明亮度不足问题。2024年我委计划完成对桃花源大道及翠屏山大道所有路灯LED节能改造，现已完成方案建设并报请县人民政府审批，待批复后将立即启动建设，改造完成后将完全解决路灯照度不足等问题，同时还能有效降低能源消耗，保障市民安全出行。

此答复函已经杜波主任审签。对以上答复有什么意见，请填写在答复函回执单上，以便进一步改进工作。

联系人：陈圣   联系方式：023-75552176

酉阳自治县住房城乡建委

2024年6月27日