酉阳自治县生态环境局审查建设项目

环评信息公告表

酉阳自治县生态环境局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督。公示期为2025年5月23日—2025年5月29日。环评文件全本查询方式：www.youyang.gov.cn，反馈意见受理方式为电子邮箱：yyhbjjgk@163.com，传真：81538126。通讯地址：酉阳自治县城南何家坝杉树湾生态环境局，邮编：409800。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响构评价机 | 项目概况 | 主要环境影响和环境保护对策与措施 | 相关部门意见 | 建设单位开展的公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酉阳县万木镇卫生院铺子执业点业务综合楼建设项目 | 重庆市酉阳自治县万木镇月亮村5组 | 酉阳土家族苗族自治县万木镇卫生院 | 重庆港力环保股份有限公司 | 新建业务综合楼一栋，占地面积为953平方米，建筑面积1272.04平方米。项目主要设置预防接种门诊、妇幼保健室、儿童保健室、中医诊室、全科诊室、治疗室等功能科室，设置床位20张，配套水、电、污水垃圾处理等相关附属设施。项目总投资340万元，其中环保投资35万元，占总投资10.29%。 | 施工期： （1）废气 施工废气主要为施工车辆和部分施工机械所产生的尾气以及施工车辆行驶、建材堆放过程产生的扬尘。通过加强施工管理、施工地面清扫、洒水抑尘等措施，减小施工扬尘。 （2）废水 施工期废水主要为施工场地的施工机械和进出运输车辆冲洗废水、施工人员生活污水。通过场地四周设排水沟收集至沉淀池后沉淀回用，生活污水依托周边民房。 （3）噪声 施工期规范施工机械操作，合理安排施工作业计划，加强设施设备维护，减小施工期噪声对周边环境的影响。 （4）固体废物 施工产生的废弃建筑材料应及时清理运往指定的建筑渣场，生活垃圾交由市政环卫部门处置，施工期间产生的其他废油漆桶等危险废物均交由相关资质单位处置。 运营期： （1）大气 项目运营期产生的废气主要有污水处理站恶臭气体。污水处理站臭气设计采用活性炭吸附装置处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）表3标准后通过专用管道引至综合楼顶排放（使用后的活性炭按危险废物要求进行处置）。 （2）地表水 项目运营期产生的综合废水经污水处理站预处理达标后接入市政污水管网后，进入酉阳县月亮村二污水处理厂出水标准达到《农村生活污水集中处理设施水污染物排放标准》（DB50848-2021）三级标准排放到南侧的冲沟。 （3）噪声 项目选用低噪声设备，采用减振、隔声等降噪措施，减少噪声对环境的影响。 （4）固体废物 产生的固体废物包括医疗废物、特殊废液、废活性炭、污泥、普通废包装物、未被污染的一次性塑料（玻璃）输液瓶（袋）、过期的药品和生活垃圾等。危险废物包括医疗废物、特殊废液、废活性炭交由有资质的单位处理；其他的一般固废收集暂存后定期交由资源回收利用公司回收利用；生活垃圾由环卫部门统一处理。 （5）环境风险 医药库房贮存危险品物质时，贮存容器、方法、贮存量、环境等必须符合国家有关规定，安排专人保管。加强库房内通风，考虑紧急疏散通道，准备灭火器材和有毒有害气体处置及个人防护自救设备；加强污水处理站设备、管线、阀门等设备元器件维护保养，及时更新，处理设备故障及时抢修，防止因处理设备故障抢修不及时而造成污水超标排放；氧化氯储存区域地面防渗，将其放置托盘中。 |  |  |